Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии за 2012 год

| Показатели | Ед. изм. | Всего по ОАО «ОГК-2» | В т.ч. по филиалам ОАО "ОГК-2": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сургутская ГРЭС-1 | Рязанская ГРЭС | Киришская ГРЭС | Ставропольская ГРЭС | Троицкая ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | Красноярская ГРЭС-2 | Череповецкая ГРЭС | Серовская ГРЭС | Псковская ГРЭС |
| Расход эл. энергии на с.н. всего | млн.кВтч | 4 331.99 | 1 091.37 | 414.39 | 303.589 | 330.455 | 484.973 | 589.426 | 625.056 | 175.63 | 217.197 | 99.902 |
| Расход эл. энергии на с.н. на выработку эл. энергии | % | 5.41 | 4.48 | 4.95 | 3.74 | 3.17 | 9.84 | 6.13 | 8.40 | 6.67 | 8.65 | 5.71 |
|  | млн.кВтч | 4 071.76 | 1 032.22 | 406.51 | 223.814 | 328.816 | 447.216 | 585.442 | 568.952 | 169.986 | 212.25 | 96.552 |
| Расход эл. энергии на с.н. на отпуск тепла | кВтч/Гкал | 41.21 | 40.2 | 36 | 29.6 | 24.9 | 85.5 | 48.75 | 52.5 | 50.1 | 54.89 | 46.3 |
|  | млн.кВтч | 260.23 | 59.15 | 7.881 | 79.775 | 1.639 | 37.757 | 3.984 | 56.104 | 5.645 | 4.947 | 3.35 |
| Расход э/э на хоз. нужды | млн.кВтч | 48.27 | 6.568 | 2.81 | 5.07 | 5.674 | 9.369 | 1.192 | 11.786 | 4.162 | 0.276 | 1.362 |
| Расход тепла на хоз. нужды | тыс.Гкал | 156.06 | 13.291 | 16.763 | 30.311 | 4.612 | 47.516 | 3.57 | 21.503 | 11.017 | 2.852 | 4.623 |