## приложение 1
Отчет о фактических показателях
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
по филиалу ПАО "ОГК-2"-Ставропольская ГРЭС
за 2018 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018
|  |  | План | Факт | Отклонение (факт-план)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | - | 0.095 | 0 | -0.095
1.1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | шт | 1 | 0 | -1
1.1.2 | Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | км | 12.132 | 12.062 | -0.07
1.2 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации | - | 0.0068966 | 0 | -0.0068966
1.2.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии,зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | шт | 1 | 0 | -1
1.2.2 | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 145 | 145 | 0
2 | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 172.4 | 172.6 | 0.2
2.2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1.8665 | 1.8768 | 0.0103
2.3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 9624.1 | 9624.1 | 0