Рассмотрение технической возможности подключения

Обращение в Филиал ПАО "ОГК-2" - Ставропольская ГРЭС направляется в форме письма на имя директора с заявкой на рассмотрение технической возможности и выдачу технических условий.

Письмо должно быть оформлено на бланке организации и содержать следующие сведения:

- адрес объекта;

- суммарную тепловую мощностью объекта Q =0,00 Гкал/час, в т.ч.:

| Отопление | 0,00 Гкал/час |
| --- | --- |
| Вентиляция | 0,00 Гкал/час |
| Горячее водоснабжение | 0,00 Гкал/час |
| Итого: | 0,00 Гкал/час |

- контактный телефон, индекс, адрес (фактический) Заказчика.

К письму должны быть приложены:

- схема М 1:2000;

- правоустанавливающие документы на проектирование и строительство объекта;

- обоснование запрашиваемой мощности. Расчеты должны быть выполнены проектной организацией (имеющей лицензию) в соответствии с требованиями действующих СНИПов (обоснование тепловой мощности должно быть представлено по основным и по встроенным частям здания раздельно).