**Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии за 2011 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Всего по ОАО «ОГК-2» | В т.ч. по филиалам ОАО "ОГК-2": |
| Сургутская ГРЭС-1 | Рязанская ГРЭС | Киришская ГРЭС | Ставропольская ГРЭС | Троицкая ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | Красноярская ГРЭС-2 | Череповецкая ГРЭС | Серовская ГРЭС | Псковская ГРЭС |
| Расход эл. энергии на с.н. всего | млн.кВтч | 4464,16 | 1109,17 | 468,18 | 343,35 | 351,44 | 491,07 | 588,76 | 541,26 | 203,81 | 256,36 | 110,76 |
| Расход эл. энергии на с.н. на выработку эл. энергии | % | 5,27 | 4,41 | 4,83 | 4,69 | 3,07 | 10,65 | 5,36 | 8,19 | 6,24 | 7,64 | 5,52 |
| млн.кВтч | 4202,58 | 1049,19 | 459,88 | 264,78 | 349,63 | 453,88 | 584,62 | 483,14 | 198,55 | 252,27 | 106,63 |
| Расход эл. энергии на с.н. на отпуск тепла | кВтч/Гкал | 41,31 | 40,89 | 36,01 | 30,18 | 24,56 | 74,16 | 48,44 | 53,37 | 47,74 | 43,06 | 53,28 |
| млн.кВтч | 261,58 | 59,97 | 8,31 | 78,57 | 1,80 | 37,19 | 4,14 | 58,12 | 5,26 | 4,09 | 4,13 |
| Расход э/э на хоз. нужды | млн.кВтч | 47,08 | 6,57 | 3,00 | 4,98 | 5,82 | 9,85 | 1,14 | 9,91 | 3,97 | 0,28 | 1,55 |
| Расход тепла на хоз. нужды | тыс.Гкал | 159,70 | 12,91 | 17,76 | 34,63 | 5,72 | 39,63 | 3,63 | 22,41 | 11,28 | 1,63 | 10,10 |