Информация за 2006 год о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятия по их сокращению на 2007 год.

В 2006 году выработка электрической энергии по ОАО «ОГК-2» в целом   увеличилась на 17,04% с 41 082 млн. кВтч до 48 084 млн. кВтч, в филиалах ОАО «ОГК-2»: Сургутская ГРЭС-1 (газ)- на 5%, Псковская ГРЭС (газ) на 28,7%,  Троицкая ГРЭС (уголь/мазут) на 82,3%,  Ставропольская ГРЭС (газ\мазут) на 14,3%, Серовская ГРЭС (газ/уголь/мазут)на 4,4%.

Соответственно суммарный  расход условного топлива по ОАО «ОГК-2» в 2006 году возрос по сравнению с 2005 годом на 17,2% или на 2 369 тыс. тут. Кроме того, изменился топливный баланс  в сторону увеличения доли сжигания  угля на Серовской ГРЭС   на 20,3%  и  доли сжигания мазута на Ставропольской ГРЭС на 3% .

Выбросы загрязняющих веществ по ОАО «ОГК-2» за 2006 год составили:

| Наименование филиала ОАО «ОГК-2» | Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2006г., т |
| --- | --- |
| Серовская ГРЭС | 37190,520 |
| Троицкая ГРЭС | 275601,989 |
| Ставропольская ГРЭС | 18104,368 |
| Сургутская ГРЭС-1 | 18730,511 |
| Псковская ГРЭС | 947,780 |

В 2006 году ОАО «ОГК-2» выполнены мероприятия по сокращению сбросов загрязнённых сточных вод и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Серовская ГРЭС

В объеме капитальных ремонтов на котлах № 5,6,7 были выполнены ремонты золоулавливающих установок. В результате проделанной работы уменьшились выбросы по золе углей на 121,084 т.

Филиал ОАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1

Сургутская ГРЭС-1 в процессе своей деятельности не превышает лимитов  водопотребления и водоотведения.

Мероприятий направленных на сокращение сбросов сточных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, использованию воды из поверхностных источников на 2006 г. запланировано не было.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС

Мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих сточных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполняются в соответствии с планами мероприятий, согласованными с региональными органами охраны окружающей среды по Псковской области. Сокращение объемов сточных вод составило 16%,   образование отходов уменьшилось в  6 раз.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Троицкая ГРЭС

Произведена  замена систем управления на агрегатах питания электрофильтров блока №7 и блока № 8, валовые выбросы загрязняющих веществ уменьшились на 7645 тонн.

Произведена замена центральных подающих труб поочередно в каждом отстойнике с целью улучшения качества сточных вод.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Ставропольская ГРЭС

Установлены расходомеры-счетчики типа US-800 на всех напорных трубопроводах циркуляционных насосов. Путем разгрузки циркуляционных насосов и прикрытия задвижек на сливных цирководоводах достигнуто сокращение количества воды, забираемой из Новотроицкого водохранилища. Годовое сокращение водопотребления на производственные нужды оценивается в 200 000 тыс.м3 в год.

Мероприятия ОАО «ОГК-2» по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2007 год.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Ставропольская ГРЭС

Реконструкция САР, информационных подсистем, технологических защит,  сигнализации, авторегуляторов энергоблока   № 3 в полном составе ПТК.

Филиал ОАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1

Установка прямоточных, малотоксичных горелок типа ГМПВ-50 с системой газового регулирования, на блоке № 12    ( в составе работ по изменению схемы газоснабжения).

Филиал ОАО «ОГК-2»-Троицкая ГРЭС

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны предприятия.

Разработка проекта реконструкции системы очистки дымовых газов с заменой электрофильтров 2 очереди блока № 5.

По филиалам ОАО «ОГК-2» Псковская ГРЭС и Серовская ГРЭС выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляются на уровне ПДК.

* Опубликовано в Российской газете № 110 (4373) от 25.05.2007г.