Приложение 1 к приказу от ____________ № ______

Утверждено

приказом

от___________ № _____

РЕГЛАМЕНТ

организации подключения новых и реконструируемых объектов потребителя к тепловым сетям и теплоисточникам

СОДЕРЖАНИЕ

I.  Общие положения………………………………………………............3

II. Область применения ……………………………………………..…….5

III. Порядок подключения ……………………………………….….….…6

3.1. Процедура подключения …………………………………….……......6

3.2. Заявка на подключение …………………………….……………..…..7

3.3. Определение технической возможности подключения и выдача технических условий подключения и технических условий для оценки затрат на строительство ………………..……………………………….…8

3.4. Подготовка и заключение договора об условиях подключения к тепловой сети. Порядок расчетов за подключение ……………………...10

3.5. Проверка выполнения ТУ, соглашения (договора) об условиях подключения и составление Акта о технологическом подключении к тепловой сети ..……………………………………………………………..13

3.6. Оплата мощности ……………………………………………………..13

IV. Заключительные положения …………..………………………............13

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент организации подключения новых и реконструируемых объектов потребителя к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС (далее Регламент) определяет порядок действий, направленных на организацию подключения новых и реконструируемых теплопотребляющих устройств юридических и физических лиц (далее объектов капитального строительства потребителей) к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, устанавливает порядок взимания платы за присоединение.

2. Настоящий регламент разработан с учетом следующих нормативно-правовых документов и материалов:

- Гражданский Кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Налоговый Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 83 от 13 февраля 2006 года «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капительного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 360 от 09 июня 2007г. «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

3. Тариф, определяющий плату за подключение объекта капитального строительства потребителя к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, устанавливается согласно утвержденной директором филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС калькуляции.

4. Плата за подключение объекта капитального строительства к системам теплоснабжения взимается однократно с юридических и физических лиц, подавших согласованную с филиалом ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС заявку на подключение объекта капитального строительства потребителя, в целях оказания услуг в сфере теплоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов (в том числе при введении в эксплуатацию объекта, ранее выведенного из эксплуатации).

5. Изменение формы собственности организации, в ведении которой находится объект капитального строительства, без изменения её тепловой нагрузки не влечёт за собой повторную оплату за подключение.

6. Подключение объекта капитального строительства потребителя к тепловым сетям и теплоисточникам осуществляется при наличии технической возможности с учётом решений, принятых в схеме перспективного плана развития теплоснабжения муниципального образования.

7. Решение о подключении объекта капитального строительства потребителя к тепловым сетям и теплоисточникам тепловой нагрузкой принимается директором филиала.

8. Настоящий регламент распространяется и применяется ко всем юридическим и физическим лицам, подавшим заявку на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС.

9. После утверждения настоящий регламент действует постоянно и может быть пересмотрен по решению согласовавших и утвердивших его лиц, а также при изменении существующих положений и требований нормативно-правовых актов.

10. Ответственность за выполнение мероприятий по подключению объектов капитального строительства к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС, а так же за соблюдением выполнения настоящего Регламента возлагается начальника СТС.

11. Термины и определения:

Теплоустановка (потребителя) – комплекс теплопотребляющих устройств потребителя.

Плата за подключение к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС – плата, взимаемая на основе договора, заключённого между ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС и заявителем тепловой мощности.

Плата за технологическое присоединение – плата, взимаемая на основе договора, заключённого между филиалом ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС и заявителем тепловой мощности, определённая сметой фактически понесённых затрат на устройство технологического присоединения объекта капитального строительства потребителя к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.

Заказчик – юридическое или физическое лицо, подавшее в установленном порядке заявку на осуществление теплоснабжения своих теплоустановок от тепловых сетей филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.

Тепловая мощность теплоустановки (тепловая нагрузка объекта) – запрашиваемая потребителем тепловая мощность в час, определенная по заказу потребителя проектной организацией, по результатам расчёта потребности в тепловой мощности строящегося (реконструируемого) объекта потребителя.

Тепловые сети – совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе транспорта тепловой энергии в целях обеспечения теплоснабжения

Подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям – порядок юридического оформления процедур: выдачи технических условий, заключения договоров на плату за подключение и плату за технологическое присоединение, составления акта готовности к подключению по форме Приложения № 4 настоящего Регламента.

Технологически связанные тепловые сети – принадлежащие на правах собственности или ином законном основании организациям тепловые сети, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения.

Точка подключения – место соединения тепловых сетей филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС с устройствами и сооружениями, необходимыми для подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения.

Граница балансовой принадлежности – точка, расположенная на участке тепловой сети, которая определяет балансовую принадлежность объектов теплосетевого хозяйства.  Точка разграничения эксплуатационной ответственности за эксплуатацию тепловых сетей, энергопринимающих установок между филиалом ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС и Заказчиком может не совпадать с границей балансовой принадлежности.

Акт о технологическом присоединении – документ, который подтверждает наличие у Заказчика энергопринимающего устройства, тепловых сетей, присоединенного к системе теплоснабжения филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС на границе разграничения балансовой принадлежности.

II. Область применения

Настоящий Регламент определяет порядок подключения объектов капитального строительства потребителей непосредственно или через сети другого собственника к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС с целью заключения в будущем договора теплоснабжения.

Регламент применяется в случаях:

- подключения теплоустановок, не имеющих Акта о присоединении к тепловой сети филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС;

- подключения новых теплоустановок;

- подключения существующих теплоустановок, более одного года отключенных от тепловой сети, в том числе отдельных теплоустановок системы теплоснабжения объекта или отдельных его элементов (здания, сооружения, отдельные помещения);

- увеличения теплопотребления (в том числе количества теплоносителя) существующими теплоустановками;

- реконструкции объекта, в том числе реконструкции отдельных его элементов, в случае изменения тепловых нагрузок;

- смены функционального назначения объекта, в том числе смены функционального назначения отдельных его элементов, в случае изменения тепловых нагрузок;

- подачи заявки на выдачу технических условий на проектирование строительства или реконструкции квартала(ов), микрорайона(ов) в целом;

- подачи заявки на выдачу предварительных технических условий только для оценки затрат на строительство (реконструкцию) объекта.

- повторного запроса заявителем ТУ взамен выданных ранее на тот же объект.

III. Порядок подключения

3.1. Процедура подключения

3.1.1. Процедура подключения включает в себя следующие основные этапы:

- подача заинтересованным лицом заявления о рассмотрении возможности подключения к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС (заявки на подключение);

- определение технологической возможности и условий подключения объектов (теплоустановок) к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС;

- выдача технических условий подключения (далее – ТУ);

- направление заинтересованным лицом оферты, предложения заключить договор об осуществлении технологического подключения к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС;

- оплата подключения заявителем согласно договора об осуществлении технологического подключения к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, на основании счета;

- проверка выполнения ТУ и условий договора об осуществлении технологического подключения к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС;

- составление Акта о присоединении к тепловой сети с участием всех владельцев тепловых сетей;

- процедура подключения абонента к тепловой сети;

- оформление договора теплоснабжения филиалом ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС

3.1.2. Подключение носит единовременный характер за исключением случаев, когда:

- подключаются существующие теплоустановки (объект или отдельные его элементы), более одного года отключенные от тепловой сети;

- подключаются существующие теплоустановки, в отношении которых признан недействительным Акт о присоединении к тепловой сети.

3.2. Заявка на подключение

    - Заявки на подключение объекта капитального строительства потребителя к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС (далее-Заявка), принимаются на рассмотрение службой тепловых сетей (СТС), определенной Приказом по филиалу (далее – курирующая служба).

    - Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана Заказчиком (его уполномоченным представителем) и содержать следующие сведения:

  - наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

  - нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

  - правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

  - информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

  - информацию о разрешенном использовании земельного участка;

  - информация о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

  - количество, мощность энергопринимающих устройств, протяженность и диаметр тепловых сетей Заказчика, присоединяемых к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, в случае подключения к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС систем теплоснабжения и тепловых сетей ранее подключенных к теплоисточникам других организаций;

  - предполагаемый характер нагрузок в точках присоединения к системе теплоснабжения (сезонность, сменность);

  - предполагаемые величины аварийной и технологической брони (с обоснованием указанной величины);

- разрешение уполномоченного органа Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающего устройства (за исключением объектов, находящихся на стадии строительства) для объектов, находящихся в эксплуатации, при смене владельца или необходимости увеличения мощности;

- разрешение уполномоченного органа Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию тепловых сетей Заказчика (за исключением объектов, находящихся на стадии строительства) для объектов, находящихся в эксплуатации, при смене владельца или реконструкции тепловых сетей;

- схема тепловых сетей Заказчика, присоединяемых к системе теплоснабжения филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, с указанием возможности резервирования мощности от собственных источников энергоснабжения и возможности переключения нагрузок по внутренним сетям Заказчика (для объектов, находящихся  в эксплуатации, при смене владельца или необходимости увеличения нагрузки);

- цель эксплуатации строящегося (реконструируемого) объекта.

3.2.3. Заявка принимается при наличии всех документов, необходимых для её рассмотрения, регистрируется и подлежит исполнению. Срок рассмотрения представленной заявки – 30 дней со дня ее регистрации.

3.2.4. Заявка рассматривается в курирующей службе тепловых сетей (СТС) филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, с привлечением подразделений, служб и отделов филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС. Функции по координации действий, связанных с рассмотрением заявки, возлагаются на курирующую службу филиала (СТС).

3.2.5. При несоблюдении требований к форме и содержанию заявки, установленных в п.3.2.2, курирующая служба (СТС) филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС в течение 5-ти рабочих дней с момента получения заявки письменно уведомляет Заказчика о необходимости исправления формы или представления дополнительной информации.

  - Определение технической возможности подключения

и выдача технических условий подключения

и технических условий для оценки затрат на строительство

3.3.1. Техническую возможность подключения объекта капитального строительства потребителя определяет курирующая служба (СТС) филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС на основании данных о располагаемой мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

3.3.2. Критерии определения возможности подключения к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС:

- наличие пропускной способности существующих тепловых сетей или увеличения их пропускной способности за счёт реконструкции в рамках утвержденных инвестиционных программ;

- наличие необходимого для подключения резерва располагаемой тепловой мощности теплоисточника филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС или её увеличения за счёт реконструкции или нового строительства в рамках утвержденных инвестиционных программ;

- выполнение мероприятий по предотвращению нарушений теплоснабжения объектов заявителя и (или) других присоединённых потребителей (ухудшение качества отпускаемой тепловой энергии, снижение расхода теплоносителя).

3.3.3. В случае не предоставления Заказчиком в течение 20 рабочих дней после направления письменного уведомления курирующей службой (СТС) филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС материалов в соответствии с п.3.2.5 настоящего Регламента технические условия не выдаются.

3.3.4. В случае отсутствия технологической возможности по подключению потребителя к тепловым сетям (не выполнения критериев указанных в п. 3.3.2), но при наличии мероприятий по развитию системы теплоснабжения в инвестиционной программе филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, в выдаваемых ТУ указывается необходимость заключения заявителем договора об осуществлении технологического подключения к теплопередающим устройствам в месячный срок после выдачи ТУ. Так же к выдаваемому ТУ прикладывается типовой договор об осуществлении технологического подключения к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС с информации о размере величины платы за подключение.

3.3.5. Срок действия ТУ должен соответствовать сроку действия разрешительных документов на пользование земельным участком, однако не может превышать 3 – х лет.

3.3.6. ТУ содержат:

- полное наименование заявителя, теплоустановки (или объект) которого будут подключаться к тепловой сети филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС;

- полное наименование и адрес места расположения объекта заявителя;

- точка подключения объекта к тепловой сети филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС;

- максимальная часовая подключаемая тепловая нагрузка объекта общая, в том числе на отопление, вентиляцию, ГВС с разбивкой по назначению - жилая и нежилая часть (встроенно-пристроенные помещения, гаражи, офисы, кафе и т.п. в составе объекта);

- максимальный расчетный расход теплоносителя;

- вид и параметры теплоносителя (давление, температура;  горячая вода- температурный график регулирования), гидравлический режим тепловой сети;

- схема подключения отопительно-вентиляционной нагрузки и нагрузки горячего водоснабжения объекта;

- требования по прокладке трубопроводов, диаметрам трубопроводов, изоляции трубопроводов, устройству камер, дренажей, установке запорной арматуры, оборудованию тепловых пунктов и т.п. мероприятия для подключения объекта;

- требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителя (или выдаются отдельные технические условия на узел учёта);

- требования к разработке проекта теплоснабжения объекта;

- требования по согласованию проекта теплоснабжения, порядок согласования;

- требование по заключению заявителем договора об осуществлении технологического подключения к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС в месячный срок после выдачи ТУ.

3.3.7. В случае отсутствии технологической возможности по присоединению к тепловым сетям потребителя и отсутствия мероприятий по развитию системы теплоснабжения в инвестиционной программе филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС директор филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС предоставляет Администрации г.Новочеркасска  информацию о заявителе, о величине присоединяемой тепловой нагрузки, а так же проект решения (с приложением обоснований) исходя из следующих вариантов:

- включение объекта в собственную инвестиционную программу филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС (за счет собственных источников);

- получение средств за счет включения данного проекта в тарифные решения – расходы из прибыли (наличие согласованной позиции с РСТ (РЭК) и Администрации г.Новочеркасска);

- привлечение кредитов в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мощностей;

- обращение в Администрацию г.Новочеркасска с целью включения данного объекта в Комплексную программу развития города;

- заключение договора с заказчиком на создание возможности;

  - Подготовка и заключение договора об осуществлении технологического подключения к тепловым сетям филиала

ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.

Порядок расчетов за подключение.

3.4.1. После получения ТУ заявитель направляет в сторону филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, предложение заключить договор об осуществлении технологического подключения к тепловым сетям.

3.4.2. Договором определяются:

- взаимные обязательства и ответственность сторон по реализации организационных и технических мероприятий для выполнения ТУ;

- способ, размер и сроки оплаты заявителем оказываемых филиалом ПАО - «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС услуг по подключению.

3.4.3. В договоре о подключении должно найти отражение соглашение сторон по следующим существенным условиям:

1) размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения;

2) местоположение точек подключения на границах земельного участка;

3) условия оборудования объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) дата подключения объекта капитального строительства, до которой  исполнитель обязан обеспечить подготовку сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства;

5) размер платы за подключение и порядок ее внесения.

3.4.4. Размер платы за подключение определяется следующим образом:

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу Администрации г.Новочеркасска включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее - тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов;

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы Администрации г.Новочеркасска или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, размер платы за подключение, указываемый в договоре об осуществлении технологического подключения к теплопередающим устройствам, определяется соглашением сторон исходя из расходов по созданию (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения для подключения такого объекта на границе земельного участка;

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение производится согласно утвержденной директором филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС калькуляции.

3.4.5. Договор об осуществлении технологического подключения к теплопередающим устройствам составляется в 2-х экземплярах.

3.4.6. Договор об осуществлении технологического подключения к теплопередающим устройствам оформляется сторонами в течение  30 дней с момента получения от заявителя предложения по заключению договора. Начало исполнения условий договора со стороны заявителя должно осуществляться не более, чем через 30 дней с момента его подписания. В случае неисполнения одного из вышеуказанных условий заявка снимается с регистрации и договор считается незаключенным.

3.4.7. Один экземпляр подписанного обеими сторонами договора об осуществлении технологического подключения к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС регистрируется в правовой службе филиала. Его копия в течение 2 рабочих дней передается в бухгалтерию для подготовки счета на оплату. Бухгалтерия оформляет счет в течение 2 рабочих дней и передает его в курирующую службу (СТС) филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, которая выдает счет заявителю. Оплата производится заявителем в установленном договором порядке.

3.4.8. В рамках утверждённой законодательным органом Муниципального образования программы развития города, филиал заключает с Администрацией г.Новочеркасска соглашение о гарантиях подключения объектов капитального строительства заказчиков в установленные сроки с заявленной тепловой нагрузкой. В соглашение должны быть включены обязательства общества по использованию средств, полученных от взимании платы за подключение, на реализацию мероприятий инвестиционной программы,  утверждённой законодательным органом Муниципального образования программы развития.

3.4.9.  В договоре об осуществлении технологического подключения к теплопередающим устройствам с заявителем должны быть учтены санкции общества к заявителю в случае нарушения им сроков подключения и изменения величины заявленной подключаемой нагрузки:

- после выполнения обществом условий для обеспечения подключения, заявитель обязуется заключить договор на теплоснабжение в указанные  в договоре сроки с заявленной нагрузкой, в противном случае заявитель компенсирует обществу все понесённые затраты, не входящие в плату за подключение (использование резерва мощности, недополученную прибыль в связи с недоотпуском тепловой энергии  и др.).

3.4.10.По мере выполнения технических условий при оплате заявителем обязательств по договору о подключении объекта капитального строительства к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, заявителю предлагается к заключению договор на технологическое присоединение.

3.4.11. Предметом договора на технологическое присоединение является производство работ, связанных с непосредственным присоединением объекта капитального строительств к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС: обустройство врезки в тепловую сеть «_», прокладка разводящих тепловых сетей потребителя, обустройство рамки управления и узла учёта тепловой энергии потребителя.

3.5. Проверка выполнения ТУ, соглашения (договора) об условиях подключения и составление Акта о технологическом подключении к тепловой сети филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.

3.5.1. После завершения заявителем всех мероприятий по выполнению ТУ в объёме, обеспечивающем подключение, и оплаты подключения согласно заключенному договору об осуществлении технологического подключения к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС,  курирующая служба (СТС) производит проверку выполнения ТУ с составлением Акта о технологическом подключении к тепловой сети по форме Приложения №3 к настоящему Положению. Акт подписывается представителями филиала. Акт составляется в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для филиала и заявителя. Акт регистрируется в специальном журнале курирующей службой (СТС) филиала.

3.5.2. После приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию Ростехнадзором до начала подачи тепловой энергии заявитель заключает договор теплоснабжения филиалом ПАО - «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС.

3.6. Оплата мощности

В случае не заключения потребителем в установленные сроки   договора на теплоснабжение с заявленной нагрузкой (п. 3.4.9) по любым основаниям, потребитель обязан ежемесячно компенсировать затраты по содержанию мощностей филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, необходимых для обеспечения заявителя тепловой мощностью до даты заключения договора теплоснабжения. Компенсация затрат определяется исходя из заявленного потребителем теплового потребления на установленный тариф в части постоянных затрат.

- Заключительные положения.

4.1. Заявка для заключения договора теплоснабжения должна быть подана заявителем в течение 1 месяца от даты подписания Акта о технологическом подключении к тепловой сети филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, по истечении которого Акт признаётся недействительным и процедура подключения теплоустановок (объекта) осуществляется заново в установленном настоящим Регламентом порядке. Самовольное бездоговорное подключение к тепловым сетям не допускается. Лицо, осуществившее самовольное технологическое подключение к тепловым сетям, несет ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

4.2. Филиал ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС вправе отказать в подключении теплоустановок заявителя к тепловой сети в случае:

- технических ограничений для подключения (отсутствие технической возможности) и невозможности ликвидировать эти ограничения;

- нарушения или невыполнения заявителем полностью или частично требований настоящего Регламента.

4.3. ТУ не выдаются и договор об осуществлении технологического подключения к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС не заключается в случае, если реконструкция или смена функционального назначения существующего объекта не ведёт к изменению схемы наружных тепловых сетей, внутриобъектной системы теплоснабжения и увеличению общей мощности теплоустановок объекта. При этом филиал ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС подтверждает (согласовывает) возможность теплоснабжения объекта с соответствующими условиями (в том числе в отношении учёта).

4.4. Договор об осуществлении технологического подключения к тепловым сетям филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, не заключается, плата не взимается при реконструкции объекта, в случае если тепловая нагрузка не возрастает, не меняется функциональное назначение объекта. При этом филиалом ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС выдаются технические условия на реконструкцию.

4.5. Определение технической возможности и выдача ТУ не производятся, договор об условиях подключения не заключается в случае, если подключается существующий объект, отключенный от системы централизованного теплоснабжения менее одного года и имеющий Акт о технологическом подключении. Если такой объект подключается с тепловой нагрузкой (мощностью теплоустановок), превышающей указанную в Акте, то процедура подключения в отношении увеличения мощности теплоустановок осуществляется в установленном настоящим Регламентом порядке.

4.6. В случае, если подключается существующий объект, отключенный от системы централизованного теплоснабжения менее одного года и не имеющий Акта о технологическом подключении, процедура подключения осуществляется в установленном настоящим Регламентом порядке.

4.7. Акт о технологическом подключении является недействительным в случае, если существующие теплоустановки (объект, в том числе отдельные помещения в составе объекта) более одного года отключены от тепловой сети и владелец этих теплоустановок (объекта) не имеет заключенного договора теплоснабжения. Процедура технологического подключения к сети в таком случае осуществляется заново в установленном настоящим Регламентом порядке.

Перечень Приложений:

- Приложение №1   – Форма заявки о подключении к тепловой сети;

- Приложение №1а – Форма заявки на выдачу предварительных технических условий для оценки затрат на строительство (реконструкцию) объекта;

- Приложение №2   – Форма договора об осуществлении технологического подключения к теплопередающим устройствам;

- Приложение №3   – Форма Акта о технологическом подключении к тепловой сети.

- Приложение №4   – Форма свидетельства о готовности к работе в отопительном периоде.

Главный инженер                                                                                 А.Н. Жучков