Обоснование запрашиваемой мощности

1. Для систем отопления:

1.1. Краткое описание здания и его конструктивных элементов с указанием: назначения здания,  объема здания по наружному обмеру, этажности, общей высоты и высоты отдельного этажа, площади застройки, материалов ограждающих конструкций и их размеров, наличие и назначение чердачных и подвальных помещений.

1.2. Графическая часть: поэтажные планы здания или план одного типового этажа, вертикальный разрез здания с указанием габаритных размеров этажа (общая длина, ширина и высота этажа).

1.3. Расчет тепловой мощности систем теплопотребления:

- для вновь проектируемых зданий укрупненный теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания, т.е. расчет, выполненный  по суммарным площадям наружных ограждающих конструкций (стен, потолка и пола) и средней температуры внутреннего воздуха.

- для существующих зданий подлежащих реконструкции: подробный теплотехнический расчет ограждающих конструкций по каждому помещению, с указанием его назначения и требуемой температуры внутреннего воздуха.

Тепловая мощность системы и в том и в другом варианте должна быть определена с учетом энергосберегающих мероприятий в соответствии с требованием действующего СНиПа II-3-79*.

2. Для систем ГВС:

2.1. Справка, официально заверенная руководителем предприятия заказчика о количестве установленных водоразборных приборов, и водопользователях (по форме1):

| Категория работников и посетителей | Количество работников (посетителей) |  |  | Количество установленных водоразборных приборов |  |  |  | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | час | смена | сутки | умыв | мойка | душ | ванна | Количествово часов в смену и количество смен |

2.2. Расчет тепловой мощности системы ГВС должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01.-85*.

2.3. При наличии двух и более узлов присоединения систем ГВС данные по форме 1 должны быть представлены для каждого узла присоединения.

3. Для систем вентиляции:

3.1. Назначение помещений, обслуживаемых системой вентиляции с указанием площади и высоты помещения, количества работающего персонала и посетителей в час и в сутки, количества единиц, установленного технологического оборудования, мощность каждой единицы оборудования и режим ее эксплуатации.

3.2. Расчет воздухообмена в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*.

3.3. Расчет тепловой мощности системы вентиляции.