ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

ФИЛИАЛА ОАО «ОГК-2» - СУРГУТСКАЯ ГРЭС-1

- Заявитель направляет в адрес филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (далее – СГРЭС-1) письмо1 на выдачу технических условий по подключению к тепловым сетям СГРЭС-1.

- СГРЭС-1 рассматривает техническую возможность подключения к тепловым сетям.

- В случае наличия технической возможности СГРЭС-1 готовит технические условия2 на подключение к тепловым сетям. В противном случае уведомляет Заявителя об отсутствии технической возможности.

- После оплаты ТУ, согласно калькуляции, Заявителю выдается оригинал технических условий.

- Заявитель представляет в адрес СГРЭС-1 на согласование в одном экземпляре разработанный проект подключения к тепловым сетям, выполненный организацией, имеющей право на проведение данного вида работ.

- Разработанный проект подключения к тепловым сетям проходит на СГРЭС-1 согласование в подразделениях по направлениям – ЦОР, КТЦ-1, ЦАСУ ТП, ПТО, ССЭР, после чего направляется на визу главному инженеру.

- В случае наличия замечаний по проекту, подразделение по направлению, которое выявило замечание, готовит письмо за подписью главного инженера в адрес Заявителя с обоснованием данного замечания.

- Согласованный проект подключения к инженерным сетям Заявитель предоставляет на бумажном и электронном носителях в 1 экз.

- Копия в электронном виде и один экземпляр (оригинал) проекта на бумажном носителе передаются в технический архив СГРЭС-1.

- После согласования проекта, Заказчик приступает к его реализации с обязательным контролем со стороны СГРЭС-1.

- После окончания всех видов монтажных работ проводится испытание систем теплоснабжения при участии Заказчика и подразделений СГРЭС-1 по соответствующему направлению.

- По завершении поэтапного выполнения работ и комплексного опробования составляется Акт допуска объектов в эксплуатацию при условии заключения договора энергоснабжения тепловой энергией.

- Заказчик направляет письмо на имя директора, с просьбой о заключении договора энергоснабжения тепловой энергией с необходимым пакетом документов3.

- Заключение договора.

- Оформление Акта допуска в эксплуатацию коммерческого узла учета.

- Для подачи энергоресурсов на объекты, Заказчику необходимо подать письменную заявку на имя директора филиала.

- Копии исполнительной документации на введенные в эксплуатацию тепловые сети Заказчика предоставляются в технический архив, ст. НСС и по принадлежности в ЦОР, КТЦ-1, ЦАСУ ТП, ПТО, ССЭР.

1 - К письму должны быть приложены:

- перечень объектов тепло- и водопотребления с указанием наименования и месторасположения объектов;

- справка БТИ, подтверждающая отапливаемый объем помещений по наружному обмеру и справка, составленная абонентом, содержащая сведения о количестве водозаборных точек по горячей и холодной воде, их назначении и режиме работы;

- документы, подтверждающие собственность на здания и землю;

- требования к надежности тепло- и водоснабжения и качеству тепловой энергии.

2- Технические условия по подключению к тепловым сетям подписывают ЦОР, КТЦ-1, ЦАСУ ТП, ПТО, Главный инженер. Утверждает – Директор.

3 - Список документов, необходимых для заключения договора теплоснабжения с юридическим лицом

С целью недопущения возможных конфликтов и хозяйственных споров, связанных с заключением и исполнением договоров теплоснабжения, на стадии заключения договора энергоснабжающая организация обязана установить  следующие обстоятельства:

- имеется ли у будущего абонента (потребителя) на законных основаниях энергопринимающее устройство (объект  капитального строительства);

- соответствует ли энергопринимающее устройство установленным техническим требованиям;

- обладает ли правоспособностью будущий абонент (потребитель);

-  полномочия обратившегося лица;

- имеется ли у будущего абонента (потребителя) необходимый технический персонал для обслуживания энергопринимающего устройства;

- количество тепловой энергии,   необходимое  (и достаточное) для  теплоснабжения  объекта, принадлежащего будущему абоненту  и т.п.

Данные обстоятельства возможно установить на основании следующих документов:

1. Копий документов, определяющих правоспособность юридического лица  (устав, протокол собрания (иной документ), на котором принято решение о создании юридического лица,   свидетельство о внесении юридического лица в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в МНС, документ о выборе (назначении)  единоличного органа управления и т.п.).

Представление указанных документов необходимо для подтверждения статуса будущего абонента (потребителя) в качестве юридического лица, для определения объема его правоспособности и подтверждения полномочий исполнительного органа, поскольку в соответствии со ст. 540 ГК РФ надлежащей стороной по договору энергоснабжения является юридическое лицо, а согласно ст. 51 ГК РФ юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации.

2. Акта органов Ростехнадзора о допуске энергоустановок в эксплуатацию.

Поскольку ст. 539 ГК РФ предусматривает, что договор энергоснабжения может быть заключен с абонентом лишь при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, необходимо представить документы, подтверждающие допуск энергоустановок в эксплуатацию.

Согласно Инструкции «О порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок» от 30.06.1999г., утв. зам. министра топлива и энергетики РФ, допуск в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора путём составления акта о допуске в эксплуатацию энергоустановок и выдаче разрешения на их подключение.

3. Документов, подтверждающих наличие у абонента отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования.

(Правоустанавливащий документ на объект недвижимости,  теплоснабжение которого будет осуществляться,   свидетельство о регистрации права собственности, свидетельство о регистрации  права оперативного управления,  свидетельство о регитрации права хозяйственного ведения,  договор аренды с отметкой о регистрации в УФРС  и т.п.).

Согласно п.2 ст. 539 ГК РФ наличие данных документов является необходимым условием для заключения договора энергоснабжения, к ним относятся: договоры купли-продажи, аренды движимого и недвижимого имущества, включая энергопринимающее оборудование, с прилагаемыми к ним актами приёма-передачи, свидетельство о регистрации права собственности, свидетельство о регистрации права оперативного управления, свидетельство о регистрации права хозяйственного ведения, договор аренды с отметкой о регистрации в УФРС и т.п. Поскольку ст. 551, ст. 651 ГК РФ предусматривают обязательную государственную регистрацию договоров купли-продажи и аренды недвижимого имущества, необходимо представить документы, подтверждающие государственную регистрацию данных договоров. Несоблюдение надлежащей формы указанных договоров влечёт согласно ст. 165 ГК РФ их недействительность.

4. Акта разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Акт разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности является неотъемлемой частью договора энергоснабжения и определяет границы элементов системы теплоснабжения по эксплуатационному обслуживанию энергоустановок и сетей, а также используется для организации достоверного учета потребления энергии.

Сведения о предоставленной абоненту мощности являются обязательными для заключения договора энергоснабжения, т. к. ст. 465 ГК РФ относит условие о количестве товара к существенным условиям договора купли-продажи, разновидностью которого является договор энергоснабжения. Данные о мощности определяют техническую возможность подачи определенного количества энергии, отсутствие которых является в соответствии со ст. 426 ГК РФ основанием для отказа в заключении договора энергоснабжения. Присоединение новых или дополнительных мощностей к сетям энергоснабжающей организации возможно только после выполнения абонентом технических условий на подключение.

5. Документы содержащие информацию о подключенной тепловой нагрузке и паспорта систем теплопотребления (отопления, горячего водоснабжения, вентиляции).

На основании вышеназванных документов определяется количество тепловой мощности необходимой для теплоснабжения объектов теплопотребления абонента.

Сведения о подключенной тепловой нагрузке  абонента являются обязательными для заключения договора энергоснабжения, т. к. ст. 465 ГК РФ относит условие о количестве товара к существенным условиям договора купли-продажи, разновидностью которого является договор энергоснабжения. Данные о мощности определяют техническую возможность подачи определенного количества энергии, отсутствие которых является в соответствии со ст. 426 ГК РФ основанием для отказа в заключении договора энергоснабжения. Присоединение новых или дополнительных мощностей к сетям энергоснабжающей организации возможно только после выполнения абонентом технических условий на подключение.

6. Справки из налоговых органов о банковских счетах или извещение об открытии лицевого счёта (для бюджетных организаций).

Согласно Положения Центрального банка РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» безналичные расчеты в Российской Федерации осуществляются через кредитные организации (филиалы) и/или Банк России по счетам, открытым на основании договора банковского счета. Представление указанных документов необходимо для подтверждения наличия счетов у абонента.

7. Выписки из приказа о назначении ответственного за энергохозяйство с копией протокола проверки знаний.

В соответствии со ст. 539 ГК РФ абонент обязан обеспечить безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Эксплуатацию энергоустановок потребителей должен осуществлять подготовленный технический персонал. В связи с этим производится проверка знаний персонала правил безопасности, других нормативно-технических документов с составлением протокола проверки знаний.

8. Письмо о заключении договора.

Решение о возможности заключения договора теплоснабжения зависит от результатов правовой экспертизы представленных документов. В случае, если из представленного комплекта документов невозможно установить указанные выше обстоятельства, будущему абоненту (потребителю) будет предложено представить соответствующие документы.