Форма заявки

о возможности теплоснабжния

(на бланке заказчика)

Директору

Филиала ОАО "ОГК-2" –

Троицкая  ГРЭС

Б.В. Краснопееву

Уважаемый Борис Викторович!

Прошу Вас рассмотреть возможность теплоснабжения существующего, строящегося, реконструируемого (выбрать нужное) объекта(ов) ..…(назначение объекта по разрешительному документу) расположенного по адресу…… (адрес объекта по разрешительному документу) с суммарной тепловой мощностью Q=______ Гкал/час, в т.ч.:

| Отопление | 0,00 Гкал/час |
| --- | --- |
| Вентиляция | 0,00 Гкал/час |
| Горячее водоснабжение | 0,00 Гкал/час |
| Итого: | 0,00 Гкал/час |

Приложение:

-	 Схема М 1:2000.

-	Правоустанавливающие документы на проектирование и строительство объекта.

-  Обоснование запрашиваемой мощности.

Директор

подпись	Ф.И.О.

печать

Контактный тел., ФИО исполнителя

Контактный тел., ФИО ответственного за представленные расчеты

Обоснование запрашиваемой мощности

1. Для систем отопления:

1.1. Краткое описание здания и его конструктивных элементов с указанием: назначения здания,  объема здания по наружному обмеру, этажности, общей высоты и высоты отдельного этажа, площади застройки, материалов ограждающих конструкций и их размеров, наличие и назначение чердачных и подвальных помещений.

1.2. Графическая часть: поэтажные планы здания или план одного типового этажа, вертикальный разрез здания с указанием габаритных размеров этажа (общая длина, ширина и высота этажа).

1.3. Расчет тепловой мощности систем теплопотребления:

- для вновь проектируемых зданий укрупненный теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания, т.е. расчет, выполненный  по суммарным площадям наружных ограждающих конструкций (стен, потолка и пола) и средней температуры внутреннего воздуха.

- для существующих зданий подлежащих реконструкции: подробный теплотехнический расчет ограждающих конструкций по каждому помещению, с указанием его назначения и требуемой температуры внутреннего воздуха.

Тепловая мощность системы и в том и в другом варианте должна быть определена с учетом энергосберегающих мероприятий в соответствии с требованием действующего СНиПа II-3-79*.

2. Для систем ГВС:

2.1. Справка, официально заверенная руководителем предприятия заказчика о количестве установленных водоразборных приборов, и водопользователях (по форме1):

| Категория работников и посетителей | Количество работников (посетителей) |  |  | Количество установленных водоразборных приборов |  |  |  | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | час | смена | сутки | умыв | мойка | душ | ванна | Количество часов в смену и количество смен |

2.2. Расчет тепловой мощности системы ГВС должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01.-85*.

2.3. При наличии двух и более узлов присоединения систем ГВС данные по форме 1 должны быть представлены для каждого узла присоединения.

3. Для систем вентиляции:

3.1. Назначение помещений, обслуживаемых системой вентиляции с указанием площади и высоты помещения, количества работающего персонала и посетителей в час и в сутки, количества единиц, установленного технологического оборудования, мощность каждой единицы оборудования и режим ее эксплуатации.

3.2. Расчет воздухообмена в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*.

3.3. Расчет тепловой мощности системы вентиляции.

Расчеты должны быть выполнены проектной организацией (имеющей лицензию) в соответствии с требованиями действующих СНИП-ов (обоснование тепловой мощности должно быть представлено по основным и по встроенным частям здания раздельно).