Форма заявки

о возможности теплоснабжния (на бланке заказчика с указанием реквизитов заявителя, ЕГРН)

Директору

Филиала ОАО "ОГК-2" –

Сургутская ГРЭС-1

О.В. Вергейчику

Уважаемый Олег Владимирович!

Прошу Вас рассмотреть возможность теплоснабжения существующего, строящегося, реконструируемого (выбрать нужное) объекта(ов) ..…(назначение объекта по разрешительному документу) расположенного по адресу…… (адрес объекта по разрешительному документу) с суммарной тепловой мощностью Q=00.00 Гкал/час, в т.ч.:

| Отопление | 0,00 Гкал/час |
| --- | --- |
| Вентиляция | 0,00 Гкал/час |
| Горячее водоснабжение | 0,00 Гкал/час |
| Итого: | 0,00 Гкал/час |

Вид и параметры теплоносителей (давление и температура):

Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества:

Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.):

Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы):

Номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности):

Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта:

Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта:

Информация о виде разрешенного использования земельного участка:

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта:

Приложения:

-	 Схема М 1:2000.

-	Правоустанавливающие документы на проектирование и строительство объекта.

-  Обоснование запрашиваемой мощности.

Директор                                                                                                       подпись	ФИО

печать

Обоснование запрашиваемой мощности

1. Для систем отопления:

1.1. Краткое описание здания и его конструктивных элементов с указанием: назначения здания,  объема здания по наружному обмеру, этажности, общей высоты и высоты отдельного этажа, площади застройки, материалов ограждающих конструкций и их размеров, наличие и назначение чердачных и подвальных помещений.

1.2. Графическая часть: поэтажные планы здания или план одного типового этажа, вертикальный разрез здания с указанием габаритных размеров этажа (общая длина, ширина и высота этажа).

1.3. Расчет тепловой мощности систем теплопотребления:

- для вновь проектируемых зданий укрупненный теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания, т.е. расчет, выполненный  по суммарным площадям наружных ограждающих конструкций (стен, потолка и пола) и средней температуры внутреннего воздуха.

- для существующих зданий подлежащих реконструкции: подробный теплотехнический расчет ограждающих конструкций по каждому помещению, с указанием его назначения и требуемой температуры внутреннего воздуха.

Тепловая мощность системы и в том и в другом варианте должна быть определена с учетом энергосберегающих мероприятий в соответствии с требованием действующего СНиПа II-3-79*.

2. Для систем ГВС:

2.1. Справка, официально заверенная руководителем предприятия заказчика о количестве установленных водоразборных приборов, и водопользователях (по форме1):

| Категория работников и посетителей | Количество работников (посетителей) |  |  | Количество установленных водоразборных приборов |  |  |  | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | час | смена | сутки | умыв | мойка | душ | ванна | Количество часов в смену и количество смен |

2.2. Расчет тепловой мощности системы ГВС должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01.-85*.

2.3. При наличии двух и более узлов присоединения систем ГВС данные по форме 1 должны быть представлены для каждого узла присоединения.

3. Для систем вентиляции:

3.1. Назначение помещений, обслуживаемых системой вентиляции с указанием площади и высоты помещения, количества работающего персонала и посетителей в час и в сутки, количества единиц, установленного технологического оборудования, мощность каждой единицы оборудования и режим ее эксплуатации.

3.2. Расчет воздухообмена в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*.

3.3. Расчет тепловой мощности системы вентиляции.

Расчеты должны быть выполнены проектной организацией (имеющей лицензию) в соответствии с требованиями действующих СНИП-ов (обоснование тепловой мощности должно быть представлено по основным и по встроенным частям здания раздельно).